## Modulo 1: Caratteristiche del GPL e Rischi Specifici

Norme che richiedono questo contenuto:

- ADR 1.3 – Formazione del personale coinvolto nel trasporto di merci pericolose: richiede conoscenza delle proprietà e pericoli della merce pericolosa.

- ADR 8.2 – Conducenti: conoscenze generali e specifiche relative alle classi di pericolo (il GPL = classe 2).

Questo modulo approfondisce la natura del prodotto trasportato e i pericoli correlati:

- 1.1 Proprietà Fisico-Chimiche del GPL:

  - Composizione, stato liquido/gassoso, rapporto di espansione.

  - Densità del vapore (più pesante dell'aria) e rischio di accumulo in basso.

  - Limiti di infiammabilità e rischio di esplosione.

- 1.2 Rischi per la Salute e l'Ambiente:

  - Pericoli di asfissia e congelamento (esposizione a basse temperature del GPL liquido).

  - Tossicità e misure di Primo Soccorso.

- 1.3 Prevenzione e Protezione:

  - Gestione dell'elettricità statica durante le operazioni di travaso.

  - Sistemi di prevenzione e protezione antincendio sui veicoli e negli impianti.

## Modulo 2: Operazioni di Scarico e Impianti di Distribuzione

Questo è il modulo che ricade maggiormente nel DPR 340/03.

- DPR 340/2003, Allegato A – Regola tecnica, punto 15 “Norme di esercizio”
Richiede che:

  - Il personale addetto allo scarico dell’autocisterna sia “preventivamente istruito”.

  - Le operazioni rispettino procedure codificate (messa a terra, controllo pressioni, collegamenti fase liquida/vapore).

- ADR 1.3 – Formazione del personale che carica/scarica.

- ADR 7.5 + 7.2 – Prescrizioni per le operazioni di carico/scarico e manipolazione delle attrezzature.

- D.lgs. 81/08 art. 73 – Formazione e addestramento per uso di attrezzature che richiedono conoscenze particolari (valvole, pompe, linee, messa a terra).

Questo è il cuore della formazione specifica per le consegne ai distributori stradali:

- 2.1 La Stazione di Rifornimento GPL:

  - Nozioni base sulla struttura dell'impianto (serbatoio, pompe, dispositivi di sicurezza, distanze).

  - Verifiche preliminari del sito (accessibilità, presenza di fiamme libere, segnaletica).

- 2.2 Le norme di Esercizio degli impianti GPL secondo il DPR 340

  - Illustrazione dettagliata delle norme di esercizio.

- 2.3 Procedure Operative di Scarico (rifornimento del serbatoio del distributore):

  - Messa in sicurezza del veicolo (posizionamento, freno a mano, cunei, messa a terra).

  - Corretto allacciamento e disconnessione dei tubi (fase vapore e fase liquida).

  - Controllo della quantità di GPL scaricata (bilance o misuratori) per evitare sovra-riempimento.

  - Verifica delle pressioni e delle valvole di sicurezza.

- 2.3 Prevenzione degli Inconvenienti Operativi:

  - Riconoscimento e gestione di anomalie (perdite, sfiati, malfunzionamento delle pompe/valvole).

  - Addestramento pratico sull'utilizzo delle attrezzature di emergenza in dotazione all'autobotte e all'impianto.

## Modulo 3: Gestione delle Emergenze

Normativa:

- ADR – Istruzioni scritte (modello 2025): obbligatorie sul veicolo, e obbligo per il conducente di conoscerle.

- ADR 8.1.5 – dotazioni di sicurezza e modalità di impiego.

- DPR 340/03, punto 15.1 – piani di emergenza dell’impianto e comportamento dell’autista.

- 3.1 Protocolli di Emergenza:

  - Applicazione delle Istruzioni Scritte dell'ADR.

  - Procedure in caso di perdita o sversamento (aree a rischio, evacuazione, ventilazione).

  - Gestione di principi di incendio e utilizzo corretto dei mezzi di estinzione (polvere chimica).

  - Chiamata e interazione con i Vigili del Fuoco e altre squadre di soccorso.

## Modulo 4: Cattivi esempi e incidenti

Normativa:

- Non esiste un obbligo esplicito, ma rientra necessità ADR 1.3 di analizzare incidenti tipici per prevenzione.

- 4.1 Analisi di immagini e video di incidenti e non incidenti

## TEST FINALI

## Modulo 5: Applicazione sul campo

Normativa:

- ADR 1.3 → richiede addestramento pratico oltre alla formazione teorica.

- DPR 340/03 → lo scarico deve essere svolto da personale istruito e addestrato.

- 5.1 Assistenza a una operazione di travaso

  - Analisi delle apparecchiature dell’autobotte e dell’impianto di GPL

  - Esempio pratico di travaso di GPL applicando tutte le procedure operative.